附件3

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 社科院办公楼人防修复改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 行政处 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邢昀 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64877636 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 106 | 106 |  | 102.4990999 |  |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成，改造后达到如下目标：1、密闭设施——主要由防护门、密闭门和防毒通道组成。主要阻止染毒空气进入工程部还能对核爆炸、导弹、炸弹等爆炸所形成的冲击波有一定防抗作用。2、滤毒通风设施——主要由此滤尘器、滤毒器和风机、管道等设备组成。滤尘器和滤毒器分别起到滤除烟尘、毒雾和吸附毒剂蒸气的作用。3、消毒设施——包括洗消间、消毒药品、洗消材料等。用于对进入人员进行局部或全身洗毒以免人员将毒剂带入人防工程内部。4、人防附属设施包括换阳光井上阳光板及线路修复。 |  |  |  |  |  |  | 保质保量完成，达到既定改造目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 挡窗板 |  |  | ＝34个（套） |  | 34个（套） | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土人防防密闭门 |  |  | ＝6个（套） |  | 6个（套） | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 滤尘器 |  |  | ＝4块 |  | 4块 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 手动双连杆密闭阀SMF30 |  |  | ＝6个 |  | 6个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 悬板活门 |  |  | ＝8个（套） |  | 8个（套） | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 70oC防火阀 |  |  | ＝4个 |  | 4个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 倾斜式微压计 |  |  | ＝1套 |  | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 控制箱 |  |  | ＝2台 |  | 2台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 过滤吸收器 |  |  | ＝4套 |  | 4套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 手摇电动两用风机 |  |  | ＝4台 |  | 4台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土人防防护门 |  |  | ＝6个（套） |  | 6个（套） | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 手动双连杆密闭阀SMF20 |  |  | ＝6个 |  | 6个 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 百叶风口 |  |  | ＝18个 |  | 18个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 通风管道 |  |  | ＝124.79米 |  | 124.79米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 斜插板阀 |  |  | ＝2个 |  | 2个 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 自动排气阀 |  |  | =4个 |  | 4个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按国家人防工程5级标准实施 |  |  | 5级标准 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月31日前完工 |  |  | ≤12月 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加强管理利用好人防工程 |  |  | 保障应急物资和人民生命安全 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 恢复人防工程功能 |  |  | 达到要求 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 能长期使用人防工程 |  |  | 达到要求 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用者 |  |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。